| Источники накала мощных СВЧ-приборов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Копелович Е.А., Разумов А.Г., Флат Ф.А. |  |  |
|  |  | Отд. 170 |
| Источник накала обеспечивает регулируемый нагрев нити накала СВЧ-прибора до заданной температуры. |  |  |
| Технические параметры: |  |  |
| - Напряжение на нагрузке - 0÷20В - Максимальный ток накала – 40А - Напряжение гальванической развязки между цепью нагрузки и питающей сетью – до 30кВ. |  |  |
| Область применения: |  |  |
| Технологические и исследовательские комплексы, использующие мощные СВЧ-приборы. |  |  |
| Конъюнктурные преимущества: |  |  |
| Унифицированное схемно-техническое решение, позволяющее создавать относительно простые и дешевые источники накала. |  |  |
| В настоящее время изготовлено и эксплуатируется несколько десятков подобных источников накала в установках для научных исследований и технологических экспериментов. |  |  |